Выполнение работ по текущему ремонту за
2012
год
Адрес:
Восточная 18
С лифтом, м/проводом и эл.плитами
Тариф:
2,19

Вид и характеристика работ
Единицы  
Стоимость 
Объём 
Стоимость 

измерения
единицы 
выполненных 
работ

работ
Деревянные конструкции (подъезд)
ремонт дверей
шт
0,00
3,00
3533,07
смена ручек
шт
123,02
1,00
123,02
домофон
замена электромагнитного замка
шт
1648,00
1,00
1648,00
ЖЭУ
комиссионный осмотр  дома при приёмке на ТО
8 час
15728,40
4,00
62913,60
комиссионный осмотр инж.сетей по заявке жильца
2 часа
1981,70
2,00
3963,40
комиссионный (плановый) осмотр-весна,осень
8 час
20868,45
1,00
20868,45
Кровля и ограждение
Ремонт кровельного покрытия в 1 слой
м2
369,00
1,00
369,00
Малярные и отделочные работы
покрытие кусбаслаком цоколя
м2
194,65
40,00
7786,00
Непредвиденные работы и обязательные работы
обслуживание приборов учета тепловой энергии
шт
30000,00
1,00
30000,00
Сантехнические работы
замена тр ХВС, диам. 20-п/пропилен, с фас изд,
пм
1978,00
1,00
1978,00
прочистка внутренней канализации(на 1 метр)
пм
162,60
24,00
3902,40
Изоляция ГВС и ЦО
пм
270,26
13,00
3513,38
Наладочные работы АИТП
шт
36999,99
1,00
36999,99
утечки не обнаружено
1 обсл кв
219,79
1,00
219,79
утечка воды прекратилась
1 обсл-е
219,78
2,00
439,58
открыли запорную арматуру
шт
1281,46
1,00
1281,46
дренаж стояка ГВС,ЦО
1стояк
44,73
3,00
134,19
замерили температурный режим в помещении
1 обсл кв
219,79
1,00
219,79
Электромонтажные работы
Смена электросчетчика ЦЭ2727М5-50А
шт
4518,00
2,00
9036,00

Всего по дому:
188929,12
